| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| LIMPEZA DE VIDROS E JANELAS EM ÁREAS COMUNS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento que estabelece as orientações para a limpeza e conservação de vidros e janelas nas áreas comuns do condomínio, assegurando a estética, a segurança e a durabilidade desses elementos.

2. OBJETIVO

- Garantir a limpeza, transparência e conservação dos vidros e janelas.

- Prevenir o acúmulo de sujeira, manchas e corrosão nos vidros.

- Contribuir para a estética e valorização do ambiente condominial.

- Garantir a segurança dos profissionais durante a execução do serviço.

3. EXECUTANTES

- Equipe de limpeza do condomínio ou empresa terceirizada especializada.

- Zelador ou responsável pela inspeção e acompanhamento do serviço.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Balde com água limpa.

- Detergente neutro ou produto específico para limpeza de vidros.

- Rodo para vidros.

- Flanelas ou panos de microfibra limpos e secos.

- Esponja macia.

- Luvas de proteção.

- Escadas ou plataformas elevatórias, conforme a altura.

- Equipamento de segurança individual (EPI): cinto de segurança, capacete, óculos de proteção, se necessário.

- Placas de sinalização “Área em manutenção/limpeza”.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Inspecionar as condições das janelas e vidros antes da limpeza, verificando trincas, rachaduras ou outras avarias.

- Utilizar os EPIs necessários conforme o local e altura.

- Sinalizar a área para alertar moradores e visitantes sobre o serviço em andamento.

- Reunir e organizar todos os materiais de limpeza próximos ao local.

5.2. Limpeza dos Vidros e Janelas

- Remover o pó e a sujeira superficial com pano seco ou espanador.

- Molhar a esponja na solução de água com detergente neutro ou produto apropriado para vidros.

- Esfregar suavemente o vidro, focando em manchas e sujeiras mais aderidas.

- Utilizar o rodo para remover o excesso de água, fazendo movimentos verticais ou horizontais uniformes.

- Secar as bordas com pano de microfibra, evitando manchas ou marcas.

- Para janelas em locais altos, utilizar escadas ou plataformas com total segurança, nunca improvisar suportes.

- Inspecionar o serviço, certificando-se de que não restaram marcas ou sujeiras.

5.3. Finalização

- Limpar e guardar todos os materiais utilizados.

- Retirar a sinalização de área em manutenção.

- Registrar o serviço no cronograma de limpeza ou em sistema de controle.

6. OBSERVAÇÕES

- A frequência ideal da limpeza de vidros nas áreas comuns é mensal ou conforme a necessidade (em locais próximos a vias movimentadas, pode ser quinzenal).

- Nunca usar produtos abrasivos, palhas de aço ou objetos cortantes, que podem danificar o vidro.

- Para limpezas em altura superior a 2 metros, é obrigatória a utilização de equipamentos de segurança e, se necessário, a contratação de empresa especializada em limpeza de fachadas.

- Evitar a limpeza em dias de chuva ou sob incidência direta de sol, que podem prejudicar a secagem e deixar marcas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NR-35 - Norma Regulamentadora sobre Trabalho em Altura – Ministério do Trabalho e Emprego
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35

ABNT NBR 16.500: Manutenção Predial – Requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção Predial
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=364262

SindicoNet – Dicas para limpeza de vidros em condomínios
https://www.sindiconet.com.br/informese/limpeza-de-vidros-e-fachadas-cuidados-e-procedimentos