| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| LIMPEZA PREVENTIVA EM DIAS DE CHUVA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento que estabelece as ações preventivas e corretivas de limpeza a serem realizadas durante e após dias de chuva, com foco na remoção de acúmulo de água, lama, folhas e outros detritos em áreas comuns do condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança e acessibilidade dos moradores e visitantes.

- Prevenir acidentes, como escorregões ou quedas, devido ao acúmulo de água e sujeira.

- Manter a conservação das áreas comuns e sistemas de drenagem.

- Evitar obstruções em ralos, calhas e canaletas.

3. EXECUTANTES

- Equipe de limpeza e manutenção do condomínio.

- Zelador, como responsável pela supervisão.

- Síndico, em casos que envolvam ações emergenciais ou de maior complexidade.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Rodos e vassouras resistentes.

- Pá de lixo e baldes.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas, botas impermeáveis, capa de chuva.

- Saco para coleta de resíduos.

- Produtos de limpeza apropriados (desengordurante, detergente).

- Mangueiras de água para lavagem, quando necessário.

- Grelhas de proteção para ralos.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Monitoramento

- Acompanhar a previsão do tempo para se antecipar aos dias de chuva intensa.

- Realizar vistoria preventiva das áreas comuns expostas, como entradas, estacionamentos, corredores externos, áreas de lazer e piscinas.

- Verificar o estado de funcionamento de ralos, calhas e canaletas de drenagem.

5.2. Ações Imediatas Durante a Chuva

- Sinalizar áreas com maior risco de escorregamento utilizando cones e placas de advertência.

- Monitorar pontos críticos de acúmulo de água e iniciar a remoção manual com rodos ou bombas, se necessário.

- Remover folhas, galhos e outros detritos que possam obstruir os sistemas de escoamento.

- Evitar o uso de produtos químicos enquanto houver fluxo de água para não contaminar o meio ambiente.

5.3. Limpeza Pós-Chuva

- Efetuar a remoção completa de folhas, galhos e lama acumulados nas áreas comuns.

- Limpar ralos e grelhas, garantindo que estejam desobstruídos.

- Realizar a lavagem com água e detergente neutro nas superfícies com acúmulo de lama ou sujeira impregnada.

- Garantir a secagem adequada das áreas mais críticas, utilizando rodos e panos, se necessário.

- Recolher e descartar adequadamente os resíduos sólidos recolhidos.

5.4. Relatório

- Registrar em livro de ocorrências ou sistema eletrônico:

  - Data e hora da chuva.

  - Ações de limpeza realizadas.

  - Pontos críticos identificados.

  - Necessidades de manutenção (ex.: ralo quebrado, canaleta obstruída permanentemente).

- Informar ao síndico sobre quaisquer não-conformidades ou reparos necessários.

6. OBSERVAÇÕES

- Realizar inspeções periódicas nos sistemas de drenagem mesmo fora de períodos de chuva.

- Treinar a equipe para a correta utilização dos EPIs e para agir rapidamente em situações de emergência.

- Manter estoque adequado de materiais de limpeza e sinalização.

- Evitar o acúmulo de folhas e resíduos nos jardins, que podem ser levados pela água para os ralos.

- Em caso de enchentes ou alagamentos, seguir o protocolo de emergência do condomínio.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cartilha de Prevenção de Enchentes e Alagamentos – Defesa Civil
https://defesacivil.sp.gov.br/cartilhas

ABNT NBR 15575 – Norma de Desempenho: Manutenção de Sistemas Prediais
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=36329

SindicoNet – Como prevenir alagamentos no condomínio
https://www.sindiconet.com.br/informese/como-prevenir-alagamentos-no-condominio

Manual de Boas Práticas em Manutenção Predial – CBIC
https://cbic.org.br/publicacoes/manual-de-boas-praticas-em-manutencao-predial