| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| MANUTENÇÃO DE PISOS (ENCERAMENTO, APLICAÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento que orienta a limpeza, conservação, aplicação de produtos e manutenção preventiva dos pisos das áreas comuns do condomínio, assegurando sua durabilidade, aparência e segurança para os moradores e visitantes.

2. OBJETIVO

- Preservar a integridade e estética dos pisos.

- Garantir segurança ao evitar superfícies escorregadias ou deterioradas.

- Prolongar a vida útil dos materiais, reduzindo custos com reparos ou substituições.

3. EXECUTANTES

- Equipe de limpeza e conservação do condomínio.

- Zelador ou responsável técnico (para fiscalização e aprovação de produtos utilizados).

- Empresa especializada (quando for necessária a aplicação técnica ou manutenção específica).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Vassouras de cerdas macias ou duras, dependendo do tipo de piso.

- Mop úmido e seco.

- Enceradeira industrial (quando aplicável).

- Produtos químicos apropriados para cada tipo de piso (detergente neutro, cera, impermeabilizantes, removedores).

- EPIs: luvas, calçados antiderrapantes, máscara.

- Placas de sinalização “Piso Molhado”.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Inspeção e Planejamento

- Verificar o estado geral do piso: presença de manchas, riscos, desgaste.

- Confirmar o tipo de piso (porcelanato, cerâmica, madeira, granito, etc.) para selecionar o produto adequado.

- Definir o cronograma de manutenção de acordo com o fluxo de pessoas e características do local.

5.2. Limpeza Inicial

- Remover sujeiras soltas com vassoura ou aspirador.

- Passar pano úmido com detergente neutro diluído, evitando o excesso de água, principalmente em pisos sensíveis como madeira.

5.3. Aplicação de Produtos

Para Pisos que Exigem Enceramento:

- Aguardar a secagem completa após a limpeza inicial.

- Aplicar a cera apropriada utilizando mop ou enceradeira, conforme orientação do fabricante.

- Deixar o piso secar completamente antes de liberar o acesso.

Para Pisos que Exigem Impermeabilização:

- Após a limpeza, aplicar o impermeabilizante conforme instrução técnica.

- Manter o local sinalizado e interditado até completa secagem.

Para Pisos de Áreas Externas:

- Utilizar produtos adequados para resistência a intempéries.

- Evitar produtos que deixem o piso escorregadio.

5.4. Revisão e Finalização

- Inspecionar o resultado final, garantindo brilho, uniformidade e segurança.

- Remover placas de sinalização apenas após completa secagem do piso.

- Registrar a execução do serviço em ficha ou sistema de controle interno.

6. OBSERVAÇÕES

- Nunca misturar produtos químicos, para evitar reações perigosas.

- Sempre seguir as instruções dos fabricantes de produtos e equipamentos.

- Pisos tratados com cera ou impermeabilizante devem ter manutenção periódica conforme orientação do fornecedor.

- Manter a área sinalizada durante a execução para evitar acidentes.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 15575 – Desempenho de Edificações Habitacionais
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=298552

Anvisa – Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies-e-de-ambientes-em-estabelecimentos-de-saude

SindicoNet – Como fazer a manutenção correta do piso do condomínio
https://www.sindiconet.com.br/informese/manutencao-corretiva-e-preventiva-de-pisos-em-condominios

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – Sempre consultar a FISPQ dos produtos utilizados.