| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REFORMAS (UNIDADES E ÁREAS COMUNS) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

O acompanhamento de obras e reformas compreende a fiscalização e monitoramento das intervenções realizadas nas unidades autônomas e nas áreas comuns do condomínio, assegurando que sejam executadas conforme normas técnicas, legislação vigente e regulamento interno, visando preservar a segurança estrutural, o sossego e a integridade patrimonial.

2. OBJETIVO

- Garantir a execução de obras e reformas em conformidade com as normas técnicas e regulamentações legais.

- Minimizar riscos à segurança de moradores e trabalhadores.

- Preservar a integridade das áreas comuns e do patrimônio coletivo.

- Assegurar o cumprimento das regras condominiais.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou Administrador: responsável pela autorização, fiscalização geral e gestão de comunicação com os condôminos.

- Zelador ou Encarregado de Manutenção: realiza acompanhamento diário das obras e verifica o cumprimento das normas.

- Condômino Responsável pela Obra: deve apresentar documentação, assegurar que a execução siga as normas e responder por eventuais danos.

- Empreiteiros e prestadores de serviço: executam a obra conforme o projeto apresentado e autorizado.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Formulários de solicitação e autorização de obras.

- Cópias de documentos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), cronograma da obra e projeto.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para trabalhadores.

- Livro de ocorrências.

- Câmeras de segurança para monitoramento de acessos.

- Checklists de vistoria.

- Placas e fitas de sinalização de segurança.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Solicitação e Autorização

- O condômino interessado em realizar obra ou reforma deve apresentar:

  - Memorial descritivo.

  - Projeto técnico (quando aplicável).

  - Cronograma estimado de execução.

  - ART ou RRT do responsável técnico.

- O síndico analisa a documentação conforme:

  - Regulamento interno.

  - Normas da ABNT, especialmente a NBR 16.280:2015 (Reformas em edificações).

- Após a aprovação, o síndico emite autorização formal, definindo:

  - Prazos.

  - Regras de acesso e circulação de materiais e trabalhadores.

  - Horários permitidos para execução de serviços.

5.2. Comunicação

- Comunicar previamente aos moradores sobre:

  - Data de início e término da obra.

  - Possíveis impactos (barulho, poeira, circulação de prestadores).

5.3. Execução e Acompanhamento

- Acompanhar a entrada e saída de materiais e prestadores, registrando no livro de controle de acesso.

- Realizar inspeções periódicas para verificar:

  - Conformidade com o projeto autorizado.

  - Uso de EPIs pelos trabalhadores.

  - Proteção das áreas comuns (pisos, elevadores, halls).

  - Adoção de medidas de segurança (isolamento de áreas, sinalização).

- Monitorar eventuais irregularidades e orientar a correção imediata.

5.4. Encerramento da Obra

- Realizar vistoria final conjunta entre síndico, zelador e condômino:

  - Verificar eventuais danos às áreas comuns.

  - Confirmar que a obra foi concluída conforme autorizado.

- Caso haja danos, responsabilizar o condômino pela reparação.

- Registrar o encerramento no livro de ocorrências.

6. OBSERVAÇÕES

- Obras devem ser realizadas apenas em dias e horários permitidos pelo regulamento interno.

- Intervenções estruturais, que afetem a segurança da edificação, necessitam de análise técnica rigorosa.

- Recomenda-se a utilização de elevadores de serviço para transporte de materiais.

- É vedado o depósito de entulhos nas áreas comuns: devem ser utilizados caçambas autorizadas.

- A execução de reformas sem autorização pode resultar em multa conforme a convenção condominial.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16.280:2015 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=313888

SindicoNet – Reforma em Condomínio: o que pode e o que não pode
https://www.sindiconet.com.br/informese/reforma-em-condominio-o-que-pode-e-o-que-nao-pode

Código Civil Brasileiro – Art. 1.336, II e III (deveres do condômino)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm