| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| AGENDAMENTO E SUPERVISÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS DE MANUTENÇÃO |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento para programar, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados por empresas terceirizadas responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos do condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir a contratação e execução correta dos serviços de manutenção terceirizada.

- Assegurar a qualidade, segurança e conformidade dos trabalhos realizados.

- Controlar prazos, custos e atendimento às necessidades do condomínio.

- Minimizar riscos operacionais e prejuízos por falhas de manutenção.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou administrador do condomínio.

- Zelador ou responsável pela manutenção interna.

- Equipe de fiscalização e supervisão (se houver).

- Empresas terceirizadas contratadas para manutenção (elétrica, hidráulica, limpeza, etc.).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Agenda ou sistema digital para controle de visitas e serviços.

- Contratos e ordens de serviço.

- Lista de verificação/checklist para supervisão dos serviços.

- Equipamentos de proteção individual (EPIs) para visitas às áreas técnicas.

- Documentos e formulários para registro das atividades.

- Meios de comunicação (telefone, e-mail, aplicativos).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento e Agendamento

- Identificar as necessidades de manutenção do condomínio (preventiva e corretiva).

- Selecionar empresas terceirizadas habilitadas e com contratos vigentes.

- Verificar disponibilidade das empresas para atendimento.

- Agendar os serviços em datas e horários adequados, evitando impacto nas rotinas do condomínio.

- Formalizar o agendamento por meio de ordem de serviço, informando escopo, prazo e responsáveis.

5.2. Comunicação e Preparação

- Informar a equipe interna (zelador, porteiros) sobre o agendamento e procedimento.

- Preparar as áreas que serão atendidas, garantindo acesso e segurança.

- Confirmar a presença da equipe terceirizada no dia agendado.

- Disponibilizar os EPIs necessários para a equipe visitante.

5.3. Supervisão durante a Execução

- Acompanhar a entrada e saída da equipe terceirizada, registrando horários.

- Monitorar o cumprimento do escopo de trabalho conforme ordem de serviço.

- Aplicar checklist para verificar qualidade, segurança e conformidade dos serviços.

- Registrar eventuais irregularidades, atrasos ou não conformidades para feedback e correção.

- Auxiliar na resolução de dúvidas ou problemas técnicos durante o serviço.

5.4. Finalização e Avaliação

- Confirmar a conclusão dos serviços conforme previsto.

- Solicitar e guardar relatórios ou comprovantes da manutenção realizada.

- Atualizar registros internos com informações do serviço e pendências.

- Avaliar a satisfação com a empresa e a qualidade do serviço para futuras contratações.

- Reportar ao síndico e conselho sobre o andamento e resultados da manutenção.

6. OBSERVAÇÕES

- A supervisão adequada evita retrabalhos e garante a segurança do condomínio e das equipes.

- Manter um histórico atualizado das manutenções terceirizadas facilita auditorias e controle financeiro.

- A contratação deve sempre seguir normas legais e critérios técnicos.

- É recomendável que os supervisores estejam treinados para identificar riscos e falhas técnicas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de gestão da qualidade (para controle de fornecedores e serviços)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3779

Manual de Gestão de Serviços Terceirizados – Sebrae
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/manual-de-gestao-de-servicos-terceirizados

Sindiconet – Orientações para contratação e fiscalização de prestadores de serviço
https://www.sindiconet.com.br/gestao-de-condominio/contratacao-e-fiscalizacao-de-servicos

Portaria nº 3214/1978 – Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs aplicáveis à segurança do trabalho)
https://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR-18.pdf