| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PLANTAS, MANUAIS E REGISTROS TÉCNICOS DO PRÉDIO |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividade de conferência, organização, atualização e conservação dos documentos técnicos do condomínio, como plantas arquitetônicas, hidráulicas, elétricas, manuais de equipamentos, certificados e relatórios técnicos, visando garantir acesso rápido, seguro e atualizado às informações necessárias para a manutenção e gestão do prédio.

2. OBJETIVO

- Garantir que os documentos técnicos estejam sempre atualizados e acessíveis.

- Facilitar a gestão da manutenção preventiva e corretiva.

- Auxiliar na segurança predial e no atendimento a normas legais e técnicas.

- Prevenir falhas operacionais por falta de informação técnica.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou administrador do condomínio (responsável pela gestão e guarda dos documentos).

- Zelador (apoio na organização e verificação periódica).

- Empresas especializadas ou profissionais habilitados (engenheiros, arquitetos ou técnicos) para revisão e atualização de plantas e documentos técnicos.

- Consultoria jurídica (quando necessário, para adequações normativas).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Arquivo físico (pastas, arquivos, estantes) para acondicionamento seguro dos documentos originais.

- Sistema digital (computador, software de gestão documental, armazenamento em nuvem) para manter cópias digitais seguras.

- Lista de verificação (checklist) para controle periódico dos documentos.

- Scanner para digitalização de documentos físicos.

- Etiquetas e identificadores para organização.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Levantamento e Organização Inicial

- Identificar e reunir todos os documentos técnicos: plantas, manuais de equipamentos, certificados, relatórios de inspeção, garantias, entre outros.

- Classificar os documentos conforme a sua natureza: estrutural, elétrica, hidráulica, segurança, equipamentos etc.

- Organizar fisicamente em arquivos adequados e etiquetados.

- Digitalizar os documentos que ainda não possuem cópias digitais.

5.2. Verificação Periódica

- Realizar conferência semestral ou anual dos documentos, verificando:

  - Existência de todos os registros obrigatórios.

  - Atualização das plantas após reformas ou ampliações.

  - Validade de certificados e laudos técnicos (ex.: AVCB, inspeção de para-raios).

- Atualizar a lista de documentos, registrando as versões mais recentes e descartando (ou arquivando separadamente) documentos obsoletos.

5.3. Atualização de Plantas e Manuais

- Quando houver reformas, ampliações ou modificações, exigir das empresas contratadas as devidas atualizações das plantas e/ou relatórios técnicos.

- Conferir se os novos documentos seguem as normas técnicas pertinentes.

- Substituir as versões antigas e arquivar adequadamente as novas, mantendo cópia digital e física.

- Registrar no livro de ocorrências ou sistema de gestão a data da atualização e o responsável técnico.

5.4. Controle de Acesso

- Garantir que os documentos estejam disponíveis aos profissionais que deles necessitem, mas com controle de acesso, especialmente para plantas estruturais e de segurança.

- Definir responsáveis pelo acesso: síndico, zelador, administradora ou profissionais autorizados.

5.5. Segurança e Preservação

- Proteger os documentos físicos da ação do tempo, umidade ou danos físicos.

- Realizar backup regular dos arquivos digitais, preferencialmente em nuvem e em dispositivo físico externo.

- Garantir que documentos confidenciais ou estratégicos sejam armazenados de forma segura.

6. OBSERVAÇÕES

- A atualização constante da documentação técnica do condomínio é uma exigência legal e de boas práticas de gestão predial.

- Plantas desatualizadas podem comprometer a execução de manutenções e gerar riscos à segurança dos moradores e trabalhadores.

- Sempre que possível, contratar profissionais habilitados para revisão ou elaboração de novas plantas ou laudos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=276465

SindicoNet – Documentação obrigatória do condomínio
https://www.sindiconet.com.br/informese/documentacao-do-condominio-papelada-obrigatoria-administracao

CREA-SP – A importância das plantas atualizadas em edificações
https://www.creasp.org.br/noticia/a-importancia-das-plantas-atualizadas/

Lei do Condomínio (Lei nº 4.591/64)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm