| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Conjunto sistematizado de inspeções e verificações periódicas realizadas para avaliar o estado geral das instalações, equipamentos e infraestrutura do condomínio, distribuídas em intervalos mensais, trimestrais e anuais, visando garantir a funcionalidade, segurança e conservação predial.

2. OBJETIVO

- Assegurar a manutenção preventiva eficiente das áreas e sistemas do condomínio.

- Detectar precocemente falhas, desgastes e necessidades de reparos.

- Garantir a segurança, conforto e qualidade de vida dos moradores.

- Otimizar o uso dos recursos financeiros e técnicos do condomínio.

3. EXECUTANTES

- Equipe de manutenção do condomínio (zelador, técnicos, ou empresa terceirizada).

- Síndico ou administrador para supervisão e aprovação dos relatórios.

- Profissionais especializados para inspeções técnicas específicas (elétrica, hidráulica, estrutural, etc.).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Checklist impresso ou digital (tablet, smartphone, computador).

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): luvas, capacete, óculos, botas.

- Ferramentas básicas para verificação (lanterna, multímetro, trena, etc.).

- Câmera fotográfica ou celular para registro visual.

- Materiais para anotações (caneta, prancheta).

- Sistema de gestão predial (se houver).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Definir e programar os intervalos mensais, trimestrais e anuais para a execução do checklist.

- Preparar os documentos de checklist adequados para cada periodicidade.

- Equipar os executantes com EPIs e ferramentas necessárias.

5.2. Execução do Checklist Mensal (itens básicos e visuais)

- Verificar funcionamento de iluminação das áreas comuns (corredores, escadas, garagem).

- Conferir operação de bombas de água e reservatórios.

- Inspecionar o funcionamento dos elevadores (visual e operação).

- Verificar limpeza e organização das áreas técnicas (casa de máquinas, bombas).

- Inspecionar fechaduras e portões automáticos.

- Conferir condições de extintores e rotas de fuga.

- Anotar quaisquer irregularidades e providências.

5.3. Execução do Checklist Trimestral (verificações mais detalhadas)

- Inspeção de instalações elétricas visuais e testagem simples.

- Verificação do funcionamento e limpeza de caixas d’água.

- Avaliação do sistema hidráulico para vazamentos ou entupimentos.

- Conferir estado das áreas externas: jardins, calçadas, fachadas.

- Verificar funcionamento dos sistemas de segurança: câmeras, alarmes.

- Testar interfones e sistemas de comunicação interna.

- Registrar todas as ocorrências e ações tomadas.

5.4. Execução do Checklist Anual (avaliação aprofundada)

- Inspeção técnica detalhada das instalações elétricas e hidráulicas com profissionais especializados.

- Avaliação estrutural da edificação (fachadas, telhados, muros).

- Teste completo dos sistemas de combate a incêndio (extintores, sprinklers, alarmes).

- Verificação e manutenção preventiva de elevadores por empresa autorizada.

- Revisão do sistema de gás canalizado (se houver).

- Avaliação geral da conservação do condomínio, incluindo pisos, revestimentos e pintura.

- Emissão de relatório técnico para tomada de decisões e planejamento orçamentário.

5.5. Registro e Comunicação

- Preencher o checklist com informações detalhadas, observações e recomendações.

- Registrar fotos quando necessário para comprovação e análise.

- Informar o síndico/administrador sobre os resultados e providências urgentes.

- Arquivar os checklists para controle histórico e auditorias futuras.

6. OBSERVAÇÕES

- A periodicidade pode ser ajustada conforme necessidades específicas do condomínio ou normas locais.

- É recomendável realizar treinamentos periódicos com a equipe de manutenção para atualização dos procedimentos.

- A contratação de profissionais especializados é fundamental para inspeções técnicas e manutenções complexas.

- A documentação correta e organizada auxilia no planejamento financeiro e na transparência para os moradores.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=32331

Manual de Manutenção Predial – SindicoNet
https://www.sindiconet.com.br/informese/manual-de-manutencao-predial

Secovi-SP – Boas práticas na manutenção predial
https://www.secovi.com.br/boas-praticas-manutencao-predial

CREA-SP – Normas e recomendações para manutenção predial
https://www.creasp.org.br/noticia/normas-e-recomendacoes-para-manutencao-predial