| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de práticas rotineiras de limpeza, conservação e manutenção dos pisos e revestimentos presentes nas áreas comuns do condomínio, tais como pisos antiderrapantes, pisos de garagem, cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e outros, visando garantir a segurança, a durabilidade e a estética desses elementos.

2. OBJETIVO

- Manter as superfícies limpas, seguras e conservadas.

- Prevenir acidentes, como escorregões e quedas.

- Preservar a estética das áreas comuns do condomínio.

- Prolongar a vida útil dos materiais utilizados nos pisos e revestimentos.

3. EXECUTANTES

- Equipe de limpeza do condomínio.

- Zelador, para fiscalização e orientação das práticas.

- Empresa especializada, quando houver necessidade de serviços técnicos ou restauração de pisos.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Vassouras de cerdas duras e macias.

- Mop úmido e mop seco.

- Rodos.

- Lavadora de piso (quando disponível).

- Produtos de limpeza adequados para cada tipo de revestimento (detergente neutro, desengraxante, removedor específico).

- EPIs: luvas de borracha, calçados antiderrapantes, máscara de proteção (quando necessário).

- Cera ou impermeabilizante específico (para pisos permitidos).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Identificação dos Tipos de Pisos

- Levantar os tipos de pisos e revestimentos existentes:

  - Pisos antiderrapantes (em áreas molhadas ou de circulação).

  - Pisos de garagem (em concreto, cerâmica ou pintura epóxi).

  - Pisos de áreas sociais (porcelanato, granito, mármore etc.).

  - Revestimentos de parede e rodapés.

- Consultar as recomendações de fabricantes para cada tipo.

5.2. Limpeza Rotineira

- Remoção de resíduos sólidos:

  - Varrer com vassoura adequada ou aspirar a superfície.

- Lavagem ou higienização:

  - Aplicar água com detergente neutro ou produto específico diluído conforme instrução.

  - Utilizar mop, esfregão ou lavadora automática conforme a extensão da área.

  - Esfregar com cuidado para não danificar a superfície.

- Enxágue e secagem:

  - Remover resíduos de produtos químicos com água limpa.

  - Secar com rodo ou deixar secar naturalmente.

5.3. Conservação Preventiva

- Aplicar impermeabilizantes ou selantes em pisos porosos conforme cronograma de manutenção.

- Reaplicar cera ou acabamento protetor, se aplicável e permitido para o tipo de piso.

- Monitorar desgastes, trincas ou deformações.

5.4. Manutenção Corretiva

- Notificar o zelador em caso de:

  - Rachaduras.

  - Descolamentos.

  - Pisos escorregadios ou desgastados.

- Providenciar reparo com profissionais ou empresas especializadas.

- Em áreas de garagem, reforçar a pintura de faixas ou demarcações quando necessário.

6. OBSERVAÇÕES

- Nunca utilizar produtos abrasivos em pisos sensíveis como mármore ou porcelanato polido.

- Pisos antiderrapantes não devem ser encerados, pois a cera pode reduzir a aderência.

- As áreas de garagem devem ser limpas com produtos desengraxantes específicos, evitando contaminação do meio ambiente.

- Respeitar as instruções de diluição e uso dos produtos químicos.

- Garantir a sinalização adequada de “Piso Molhado” durante o procedimento para evitar acidentes.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3339

SindicoNet – Manutenção e limpeza de pisos
https://www.sindiconet.com.br/informese/limpeza-de-pisos

Anvisa – Recomendações de limpeza e desinfecção de ambientes
https://www.gov.br/anvisa/pt-br

Manual Técnico de Conservação de Pisos – Abralimp
https://abralimp.org.br/manual-tecnico-de-conservacao-de-pisos/