| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| CONTROLE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS (REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Controle de manutenções corretivas consiste no processo sistemático de registro, acompanhamento e gestão das ocorrências que demandam reparos emergenciais ou não programados nas instalações e equipamentos do condomínio, visando restaurar seu funcionamento adequado.

2. OBJETIVO

- Garantir o registro detalhado de todas as manutenções corretivas realizadas no condomínio.

- Assegurar o rápido atendimento e resolução das falhas ou avarias reportadas.

- Proporcionar transparência e histórico documentado para consultas futuras.

- Facilitar o planejamento e a prevenção de problemas recorrentes.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou administrador do condomínio.

- Equipe de manutenção interna (se houver).

- Empresas ou profissionais terceirizados responsáveis pelos reparos.

- Porteiros e demais colaboradores que identificarem ou receberem notificações de problemas.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Livro de registro de ocorrências ou sistema digital de gestão predial.

- Formulário padrão para registro de manutenção corretiva.

- Ferramentas e equipamentos para diagnóstico e reparo conforme o tipo de manutenção.

- Dispositivos eletrônicos para comunicação (telefone, rádio, aplicativo).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Registro da Ocorrência

- Ao identificar uma falha, avaria ou problema, o responsável (morador, porteiro, zelador) deve comunicar imediatamente ao síndico ou à equipe de manutenção.

- Registrar a ocorrência no livro de ocorrências ou sistema digital, preenchendo:

  - Data e hora da comunicação.

  - Descrição detalhada do problema.

  - Local exato da ocorrência.

  - Nome e contato do comunicante.

- O síndico ou responsável deve analisar a urgência da manutenção e definir as providências.

5.2. Solicitação de Serviços

- Se possível, a manutenção será realizada pela equipe interna; caso contrário, contratar empresa ou profissional qualificado.

- Registrar no sistema o nome do prestador contratado, orçamento (se aplicável) e prazo estimado para execução.

5.3. Execução da Manutenção

- A equipe de manutenção realiza o reparo conforme os procedimentos técnicos recomendados.

- Caso necessário, comunicar os moradores afetados sobre o serviço e possíveis interrupções temporárias.

5.4. Verificação e Confirmação

- Após o término do serviço, realizar teste para confirmar que o problema foi resolvido.

- Registrar no livro ou sistema a data de conclusão e descrição dos reparos realizados.

- Obter assinatura do responsável pela manutenção e, quando possível, do solicitante ou síndico para confirmação.

5.5. Arquivamento e Análise

- Arquivar toda documentação relativa à manutenção (ordens de serviço, notas fiscais, relatórios).

- Periodicamente, o síndico deve revisar o histórico de manutenções corretivas para identificar padrões e necessidades de manutenções preventivas.

6. OBSERVAÇÕES

- Manter a documentação organizada e de fácil acesso é fundamental para transparência e auditorias futuras.

- É recomendável o uso de sistemas digitais para facilitar controle, notificações e histórico.

- Priorizar a segurança dos moradores durante todo o processo, sinalizando áreas em manutenção e comunicando possíveis riscos.

- A comunicação clara e rápida entre moradores, administração e equipe técnica é essencial para eficiência no atendimento.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manual de Gestão Predial – ABNT
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=12345

(exemplo fictício)

SindicoNet – Gestão de manutenção em condomínios
https://www.sindiconet.com.br/noticias/gestao-de-manutencao-em-condominios-2021

Portal da Construção – Manutenção corretiva e preventiva
https://www.portaldaconstrucao.com.br/manutencao-predial

ABRAFAC – Associação Brasileira de Facilities
https://www.abrafac.org.br/boas-praticas-de-manutencao