| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| MANUTENÇÃO DE INTERFONES E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividade que visa garantir o pleno funcionamento dos sistemas de intercomunicação (interfones, vídeo porteiros e centrais telefônicas internas) instalados no condomínio, assegurando a segurança e a comunicação eficiente entre os moradores, portaria e administração.

2. OBJETIVO

- Assegurar a comunicação eficiente entre as unidades habitacionais e a portaria/segurança.

- Prevenir falhas que comprometam a segurança e o conforto dos condôminos.

- Manter o sistema em conformidade com as especificações técnicas e normativas.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou responsável técnico do condomínio (inspeções visuais e pequenas intervenções).

- Empresa especializada em manutenção de sistemas de interfonia e comunicação (para manutenções corretivas, preventivas e troca de peças).

- Síndico ou administrador (responsável pela gestão e contratação dos serviços).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Multímetro ou testador de cabos para verificar continuidade e voltagem.

- Chave de fenda, alicate e ferramentas básicas de manutenção elétrica.

- Cabos e conectores de reserva compatíveis com o sistema instalado.

- Soluções de limpeza para remoção de poeira em componentes externos.

- Fichas de verificação e relatórios de manutenção.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas isolantes, óculos de proteção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Inspeção Preventiva

- Realizar inspeção visual periódica dos painéis, fones, centrais e cabeamento, verificando sinais de desgaste, oxidação ou mau contato.

- Testar o funcionamento do sistema em cada unidade e na portaria, assegurando a clareza e integridade do áudio e, quando houver, vídeo.

- Limpar regularmente os interfones com pano seco ou levemente umedecido, evitando produtos que possam danificar os componentes.

5.2. Identificação de Falhas

- Registrar reclamações dos condôminos relativas a falhas na comunicação.

- Realizar testes nos pontos relatados: verificar se há problemas de alimentação elétrica, mau contato, rompimento de cabos ou falhas no equipamento.

- Analisar o painel central e suas conexões para identificar falhas sistêmicas.

5.3. Manutenção Corretiva

- Efetuar substituições de cabos, conectores ou módulos defeituosos conforme diagnóstico técnico.

- Ajustar ou substituir os interfones que apresentarem falhas irreparáveis.

- Realizar a configuração de novos equipamentos conforme o modelo e padrão do sistema.

- Testar novamente todo o sistema após a intervenção para garantir que a falha foi solucionada.

5.4. Manutenção Preventiva

- Executar verificações semestrais ou conforme recomendação do fabricante.

- Efetuar limpeza preventiva dos componentes para evitar acúmulo de poeira e oxidação.

- Atualizar periodicamente o firmware ou software de sistemas digitais, quando aplicável.

5.5. Registro

- Preencher o relatório de manutenção, indicando: data, responsáveis, itens inspecionados, ações corretivas e preventivas realizadas.

- Arquivar os relatórios e comunicar a administração e os condôminos sobre eventuais alterações ou indisponibilidades temporárias do sistema.

6. OBSERVAÇÕES

- Recomenda-se que qualquer intervenção técnica no sistema de interfonia seja realizada por empresa especializada, garantindo a segurança e preservação da garantia dos equipamentos.

- Manutenções não programadas devem ser comunicadas previamente aos moradores, exceto em casos de emergência.

- A atualização de sistemas modernos, como vídeo porteiros e aplicativos, deve seguir as orientações do fabricante.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SindicoNet – Como manter o interfone do prédio sempre funcionando?
https://www.sindiconet.com.br/informese/interfone-do-predio

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3195

Manual técnico de sistemas de interfonia – HDL
https://www.hdl.com.br/manuals/

Lei do Condomínio (Lei nº 4.591/64)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm