| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A manutenção elétrica e hidráulica consiste na realização de inspeções, reparos, substituições e adequações nos sistemas de distribuição de energia elétrica, iluminação, abastecimento de água, esgoto e drenagem do condomínio, visando garantir a segurança, funcionalidade e durabilidade das instalações.

2. OBJETIVO

- Garantir o funcionamento adequado e seguro das instalações elétricas e hidráulicas.

- Prevenir falhas, vazamentos, panes elétricas e riscos de acidentes.

- Cumprir as normas técnicas de segurança e as legislações vigentes.

- Proporcionar conforto e segurança aos moradores, visitantes e colaboradores.

3. EXECUTANTES

- Profissionais habilitados:

  - Eletricistas e encanadores com registro no CREA ou conselho competente.

  - Empresas especializadas, contratadas para serviços preventivos e corretivos.

- Zelador ou encarregado de manutenção:

  - Responsável por acompanhar os serviços e manter registros atualizados.

- Síndico:

  - Responsável pela autorização, contratação e fiscalização dos serviços.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

Para manutenção elétrica:

- Equipamentos de proteção individual (EPI): luvas isolantes, capacete, óculos de proteção.

- Ferramentas específicas: alicate, multímetro, chave de fenda isolada, detector de tensão.

- Materiais elétricos: fios, disjuntores, tomadas, interruptores, conduítes.

Para manutenção hidráulica:

- EPIs: luvas de borracha, máscara, botas de segurança.

- Ferramentas: chave de grifo, alicate bomba d’água, vedantes, cortador de tubo.

- Materiais hidráulicos: tubos e conexões de PVC, registros, torneiras, veda-rosca.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Elaborar um cronograma preventivo de inspeção elétrica e hidráulica (mensal, semestral ou anual, conforme a complexidade do condomínio).

- Agendar intervenções corretivas conforme necessidade detectada, priorizando a segurança e a continuidade dos serviços.

5.2. Inspeção Elétrica

- Realizar a inspeção visual dos quadros elétricos, fiação aparente e dispositivos de proteção (disjuntores, DR).

- Testar as tensões, verificar a integridade dos fios e o funcionamento de lâmpadas e tomadas.

- Identificar pontos de aquecimento anormal ou mau contato.

- Efetuar os reparos necessários: substituição de componentes danificados, reaperto de conexões e ajustes.

5.3. Inspeção Hidráulica

- Verificar visualmente as tubulações expostas, registros e válvulas.

- Identificar sinais de vazamentos, infiltrações, corrosão ou entupimentos.

- Realizar testes de pressão para verificar possíveis perdas de água.

- Proceder à substituição de peças defeituosas ou com desgaste.

- Garantir o funcionamento adequado das bombas hidráulicas e sistemas de pressurização.

5.4. Procedimentos de Segurança

- Desligar a energia elétrica na área de intervenção antes de iniciar qualquer reparo elétrico.

- Sinalizar e isolar a área de manutenção para evitar acesso de moradores.

- Utilizar EPIs adequados em todas as etapas.

- Garantir que todo serviço hidráulico seja feito com os registros fechados.

5.5. Registro e Comunicação

- Registrar todas as ações realizadas em livro de ocorrências ou sistema de manutenção.

- Emitir relatório técnico detalhado, quando aplicável, com a descrição dos serviços, peças substituídas e recomendações.

- Comunicar ao síndico ou administração qualquer necessidade de reparos estruturais ou investimentos maiores.

6. OBSERVAÇÕES

- Serviços especializados devem ser realizados exclusivamente por profissionais ou empresas habilitadas, conforme legislação vigente.

- A manutenção preventiva é essencial para evitar emergências e reduzir custos com reparos corretivos.

- Manter atualizados os projetos elétricos e hidráulicos do condomínio, facilitando futuras intervenções.

- Atentar-se para o descarte correto de materiais e resíduos de manutenção, conforme normas ambientais.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2222

ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2227

SindicoNet – Manutenção elétrica e hidráulica: cuidados e obrigações
https://www.sindiconet.com.br/informese/manutencao-eletrica-hidraulica-cuidados

CREA-SP – Responsabilidade técnica em manutenção predial
https://www.creasp.org.br