| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de ações organizadas e padronizadas para a atuação segura e eficaz da equipe do condomínio e dos moradores em situações de emergência, como incêndios, vazamentos de gás ou água, brigas, acidentes e outros eventos que comprometam a segurança das pessoas e do patrimônio.

2. OBJETIVO

- Proteger a vida e a integridade física dos moradores, funcionários e visitantes.

- Minimizar danos materiais ao condomínio.

- Garantir uma resposta rápida e eficiente às diversas situações de emergência.

- Cumprir com as exigências legais e normativas de segurança.

3. EXECUTANTES

- Porteiros

- Zeladores

- Síndico

- Brigada de Incêndio do condomínio (quando existente)

- Empresa de segurança terceirizada (se houver)

- Moradores (para autossalvamento conforme orientações)

- Órgãos públicos competentes (Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, SAMU)

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Extintores de incêndio

- Hidrantes e mangueiras (quando houver)

- Sistema de alarme e detecção de incêndio

- Chave geral de gás e água

- Rádio comunicador ou telefone

- Kit de primeiros socorros

- Plano de emergência e evacuação atualizado

- Placas e sinalizações de emergência

- Manual de procedimentos para emergências

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Incêndio

- Ao identificar fumaça ou fogo:

  - Acionar imediatamente o alarme de incêndio.

  - Comunicar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

  - Desligar a energia elétrica e o gás da área afetada, se for seguro.

  - Iniciar a evacuação dos moradores pelas rotas de fuga sinalizadas, orientando-os a não usar elevadores.

  - Utilizar extintores e hidrantes apenas se houver segurança para tal e se houver treinamento adequado.

  - Aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros, mantendo uma distância segura.

5.2. Vazamento de Gás ou Água

- Vazamento de Gás:

  - Fechar imediatamente a válvula de gás do local.

  - Abrir portas e janelas para ventilação.

  - Proibir o uso de interruptores elétricos ou chamas.

  - Acionar a empresa responsável pela manutenção e, se necessário, os Bombeiros.

  - Comunicar o síndico e os moradores próximos.

- Vazamento de Água:

  - Fechar o registro geral ou o específico da unidade afetada.

  - Isolar a área para evitar acidentes.

  - Acionar equipe de manutenção ou técnico especializado.

  - Registrar a ocorrência no livro próprio.

5.3. Brigas e Conflitos

- O porteiro ou segurança deve tentar intervir apenas verbalmente e de forma pacífica, sem se envolver fisicamente.

- Comunicar imediatamente o síndico.

- Caso a situação se agrave, acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

- Registrar a ocorrência com o máximo de detalhes no livro próprio.

5.4. Acidentes Pessoais

- Prestar primeiros socorros básicos, conforme treinamento e capacidade da equipe.

- Acionar o SAMU pelo telefone 192, caso necessário.

- Informar o síndico e os familiares da vítima.

- Preservar o local do acidente, se for relevante para apuração.

5.5. Outras Situações de Emergência

- Sempre priorizar a segurança das pessoas sobre o patrimônio.

- Seguir o Plano de Emergência previamente elaborado para o condomínio.

- Garantir comunicação rápida e clara entre todos os envolvidos.

6. OBSERVAÇÕES

- Todos os funcionários devem receber treinamento periódico em primeiros socorros, evacuação e combate a incêndio.

- O condomínio deve manter um Plano de Abandono e realizar simulados regularmente.

- Manter os equipamentos de segurança revisados e dentro do prazo de validade.

- O síndico é o responsável pela coordenação dos procedimentos e pela atualização dos planos de emergência.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lei nº 13.425/2017 – Lei Kiss, sobre prevenção e combate a incêndios
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm

ABNT NBR 14276:2006 – Brigada de Incêndio – Requisitos
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=27789

ABNT NBR 9077:2021 – Saídas de emergência em edifícios
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=449169

Defesa Civil Nacional – Procedimentos em situações de emergência
https://www.gov.br/defesacivil/pt-br

SíndicoNet – Plano de emergência e evacuação em condomínios
https://www.sindiconet.com.br/informese/plano-de-emergencia-evacuacao-em-condominios