| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CFTV, INTERFONE, ALARMES) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de diretrizes para a correta utilização, monitoramento e manutenção dos equipamentos de segurança eletrônica, como Circuito Fechado de Televisão (CFTV), interfones e alarmes, visando garantir a segurança patrimonial e pessoal no condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança física dos moradores e do patrimônio do condomínio.

- Orientar sobre o uso correto e padronizado dos equipamentos de segurança.

- Evitar falhas de operação e assegurar o bom funcionamento dos sistemas.

3. EXECUTANTES

- Porteiros

- Zeladores

- Síndico

- Empresa de segurança terceirizada (quando contratada)

- Técnicos de manutenção (para serviços especializados)

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Sistema de CFTV (câmeras, monitores, gravadores DVR/NVR)

- Sistema de interfone (painel externo e interfones nas unidades)

- Sistema de alarme (sensores, sirenes, central de alarme)

- Computador ou monitor para visualização e gestão das imagens do CFTV

- Manual de instrução de cada equipamento

- Sistema de energia ininterrupta (nobreak) para os equipamentos de segurança

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Sistema de CFTV

- O porteiro e/ou a equipe de segurança devem monitorar as imagens em tempo real, mantendo atenção constante aos pontos estratégicos.

- O sistema deve gravar continuamente, conforme capacidade do armazenamento (normalmente entre 15 e 30 dias).

- Em caso de incidente:

  - Registrar ocorrência no livro de registros.

  - Salvar e isolar as imagens para análise e envio à administração ou autoridades.

- Manter as câmeras limpas, ajustadas e realizar testes periódicos.

- Qualquer falha identificada deve ser imediatamente comunicada ao síndico e à empresa de manutenção.

5.2. Sistema de Interfone

- O interfone deve ser utilizado para:

  - Comunicação entre portaria e moradores.

  - Solicitação de autorização para entrada de visitantes e prestadores de serviço.

- O porteiro deve sempre confirmar com o morador antes de liberar o acesso a terceiros.

- Testes periódicos devem ser realizados para verificar o funcionamento dos aparelhos nas unidades e na portaria.

- Manter o painel externo protegido contra intempéries e em condições de uso.

5.3. Sistema de Alarmes

- Os sensores de movimento, presença ou abertura devem ser ativados conforme normas internas, especialmente em áreas de acesso restrito.

- Ao disparar um alarme:

  - A equipe deve verificar imediatamente o local, priorizando a segurança.

  - Em casos de intrusão confirmada, comunicar imediatamente o síndico e, se necessário, acionar a polícia.

- Testes devem ser realizados periodicamente para garantir o pleno funcionamento do sistema.

- Ajustes ou manutenções devem ser realizados apenas por técnicos especializados.

6. OBSERVAÇÕES

- É obrigatória a manutenção preventiva dos sistemas, conforme recomendações dos fabricantes.

- Todos os colaboradores devem receber treinamento sobre o uso correto dos equipamentos.

- O condomínio deve assegurar que o tratamento das imagens e dados siga a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

- O síndico é o responsável legal pelo gerenciamento das imagens e informações coletadas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd

Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406/2002 (artigos relacionados a condomínio)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 - Segurança da Informação
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=346631

SíndicoNet – Câmeras de segurança e privacidade
https://www.sindiconet.com.br/informese/cameras-de-seguranca-e-privacidade-em-condominios