| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VISTORIA DE ÁREAS DE RISCO |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A vistoria de áreas de risco compreende a inspeção sistemática das estruturas e locais do condomínio que podem apresentar vulnerabilidades à segurança, como portões, muros, cercas, grades, áreas isoladas e de circulação restrita, a fim de garantir a integridade física, patrimonial e a segurança dos moradores.

2. OBJETIVO

- Identificar e mitigar riscos relacionados a falhas estruturais, acessos indevidos e vulnerabilidades.

- Prevenir acidentes, invasões e danos ao patrimônio do condomínio.

- Garantir a manutenção adequada das estruturas de segurança.

- Fornecer subsídios para ações corretivas e preventivas.

3. EXECUTANTES

- Porteiros (apoio)

- Zelador (responsável pela execução rotineira)

- Síndico (responsável pela supervisão e encaminhamento de providências)

- Empresa de manutenção terceirizada (quando necessário)

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Formulário ou checklist de vistoria (físico ou digital)

- Câmera fotográfica ou celular com câmera

- Lanterna (para inspeções em áreas de pouca iluminação)

- Chaves de acesso a áreas restritas

- Equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, capacete, se necessário

- Rádio comunicador ou telefone para contato emergencial

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Definir a periodicidade das vistorias (diárias, semanais ou mensais) conforme o regulamento e as necessidades do condomínio.

- Elaborar ou atualizar o checklist de vistoria contendo:

  - Estado dos portões (automáticos e manuais)

  - Condições das fechaduras, trancas e sensores

  - Integridade de muros, grades e cercas elétricas

  - Condições das áreas isoladas e de circulação restrita

  - Sinalização de segurança

  - Iluminação das áreas de risco

5.2. Execução da Vistoria

- Realizar a vistoria conforme o roteiro previamente estabelecido, observando:

  - Funcionamento dos portões automáticos e sensores de presença.

  - Ausência de brechas, trincas ou danos em muros, grades e cercas.

  - Presença de objetos ou obstáculos que possam facilitar escaladas ou invasões.

  - Estado de conservação das fechaduras, trincos e outros dispositivos de segurança.

  - Funcionamento adequado da iluminação de emergência.

- Fotografar irregularidades ou pontos críticos para registro e comprovação.

- Preencher o checklist ou formulário com as observações, assinando e datando.

5.3. Encaminhamento das Irregularidades

- Informar imediatamente o síndico sobre eventuais riscos iminentes ou falhas graves.

- Recomendar a contratação de serviços especializados, se necessário, como:

  - Reparos estruturais

  - Manutenção de sistemas de segurança eletrônica

  - Reforço em portões e muros

- Arquivar o relatório de vistoria no sistema de gestão ou em pasta física de controle.

5.4. Acompanhamento

- Monitorar o atendimento das providências corretivas.

- Realizar nova vistoria após a execução de reparos para verificar a conformidade.

- Atualizar o histórico de vistorias e intervenções realizadas.

6. OBSERVAÇÕES

- A vistoria deve ser realizada, preferencialmente, em dupla, visando maior segurança dos executantes.

- O uso de EPIs é obrigatório sempre que houver risco de acidentes.

- Recomenda-se manter uma rotina de vistorias preventivas, mesmo que não existam reclamações.

- O registro fotográfico é essencial para o histórico e comprovação de providências tomadas.

- Deve-se evitar a exposição de moradores a áreas de risco até que as correções sejam efetuadas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SindicoNet – Checklist de segurança para o condomínio
https://www.sindiconet.com.br/informese/checklist-de-seguranca

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 16280: Reforma em edificações
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=298785

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) – Manual de boas práticas em manutenção predial
https://www.creasp.org.br

Código Civil Brasileiro – Responsabilidade do condomínio pela segurança
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm